ЗАО «ГАЗТЕХПРОМ»

Задание на поставку сертифицированной блочно-модульной котельной.

| - 1. Наименование проектируемого объекта |  |
| --- | --- |
| 2. «Заказчик» |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактные телефоны |  |

| № | Наименование | Ед. изм. | Котельная, устанавливаемая на объекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | #### Теплопроизводительность |  |  |
| 1.1 | #### Максимальная полезная теплопроизводительность | кВт |  |
|  | #### в том числе: |  |  |
| 1.2 | #### на нужды отопления | кВт |  |
| 1.3 | #### на нужды вентиляции | кВт |  |
| 1.4 | #### на нужды горячего водоснабжения (ГВС) | кВт |  |
| 1.5 | #### на иные нужды (указать какие) | кВт |  |
| 1.6 | если на отопление несколько контуров, то перечислите |  |  |
|  | мощность по каждому из них: |  |  |
| 2 | ###### Теплотехнические и гидравлические характеристики: |  |  |
| 2.1 | Отопление: |  |  |
| 2.1.1 | Подсоединение внешней системы отопления к котловому контуру: напрямую или через теплообменники |  |  |
| 2.1.2 | Температурный режим в системе отопления: подача / обратка | °С | / |
| 2.1.3 | Давление теплоносителя в системе отопления: подача / обратка | МПа | / |
| 2.1.4 | Наличие погодозависимого регулирования в контуре отопления ( да / нет ): |  |  |
| 2.2 | Вентиляция |  |  |
| 2.2.1 | Подача теплоносителя на нужды отопления и вентиляции: вариант 1 – по одному общему трубопроводу, разделение теплоносителя на нужды отопления и вентиляции будет осуществляться непосред-ственно внутри в отапливаемых зданий; вариант 2 – из котельной должно выходить два разных трубопровода, отдельно на вентиляцию и отдельно на отопление. |  |  |
| 2.2.2 | Подсоединение внешней системы вентиляции к котловому контуру: напрямую или через теплообменники |  |  |
| 2.2.3 | Температурный режим в системе вентиляции: подача / обратка | °С | / |
| 2.2.4 | Давление теплоносителя в системе вентиляции: подача / обратка | МПа | / |
| 2.2.5 | Наличие погодозависимого регулирования в контуре вентиляции ( да / нет ): |  |  |
| 2.3. | Горячее водоснабжение (ГВС) |  |  |
| 2.3.1 | Температура воды в системе ГВС | °С |  |
| 2.3.2 | Максимальный общий расход воды в системе ГВС | м³/ч |  |
| 2.3.3 | Максимальный расход воды рециркуляции ГВС | м³/ч |  |
| 2.3.4 | Давление воды, подаваемой в систему ГВС | МПа |  |
| 2.3.5 | Давление воды на выходе из рециркуляции ГВС | МПа |  |
| 3 | Водоснабжение и канализация |  |  |
| 3.1 | Давление водопроводной воды на вводе в котельную | МПа |  |
| 3.2 | Химический состав воды на вводе в котельную (приложить) |  |  |

| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ###### Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Давление газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |
| 4.2 | Понижение давления газа: ГРУ внутри котельной или внешний шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Наличие коммерческого учета расхода газа ( да / нет ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Наличие системы телеметрической передачи данных от узла учёта расхода газа ( да / нет ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Поагрегатный учета расхода газа ( да / нет ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Резервное топливоснабжение дизтопливом ( да / нет ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Электроснабжение и автоматизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Режим работы котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без постоянного присутствия обслуживающего персонала |  |  |
| 5.2 | Режим электроснабжения котельной вариант 1 – по двум внешним кабельным линиям (основной и резервной) вариант 2 – от одной внешней кабельной линии, резервный источник электроснабжения (генератор) предусмотреть в котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Система диспетчеризации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Способ передачи: вариант 1 – по кабельной линии связи вариант 2 – через GSM-модем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Основные передаваемые данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | загазованность CН4 и CO, неисправность оборудования (общ.) срабатывание газового клапана, несанкционированное проникновение, пожар |  |  |
| 5.3.3 | Дополнительные передаваемые данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Учет вырабатываемого тепла: коммерческий или технологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Архитектурно-строительная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | блочно-модульное каркасного типа с ограждающими конструкциями типа «сэндвич» |  |  |
| 6.1 | Климатическое исполнение для населенного пункта (по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Габаритные размеры общие, не более длина х ширина х высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |
| 6.3 | Цветовые решения котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Фасады |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAL |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAL |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Нащельники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAL |  |  |  |  |
| 7 | Дымовая труба – включить в комплект поставки ( да / нет ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Высота дымовой трубы (или расстояние до ближайшего высокого здания и высота этого здания). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |
| 7.2 | Светоограждение (сигнальные огни и площадка обслуживания наверху) ( да / нет ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предпочтения Заказчика по выбору оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлы | Viessmann |  |  | ICI-Caldaie |  |  | Термотехник |  |  | Другое |  | На усмотрение поставщика котельной |  |  |  |
| Горелки | Weishaupt |  |  | CIB-Unigas |  |  | Baltur |  |  | Другое |  | На усмотрение поставщика котельной |  |  |  |
| Насосы | Grundfos |  |  | Wilo |  |  | DAB |  |  | Другое |  | На усмотрение поставщика котельной |  |  |  |
| Дополнительные указания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАО «ГАЗТЕХПРОМ»

Задание на поставку сертифицированной блочно-модульной котельной.

Дополнительные данные

Если Вас интересует не только покупка котельной, но и доставка, монтаж на объекте и пуско-наладка, то просим сообщить следующие дополнительные данные:

Для оценки стоимости доставки, монтажа и пуско-наладки котельной на объекте просим сообщить:

– точный адрес местоположения котельной.

Для оценки стоимости изготовления фундамента дымовой трубы и фундаментной площадки под котельную просим сообщить:

– геологические изыскания грунта в месте установки котельной.

Для оценки стоимости разработки проекта "привязки" котельной на месте с целью согласования его с местными надзорными организациями, а также для оценки стоимости проектирования и монтажа внешних подводящих инженерных коммуникаций к котельной просим предоставить:

–	топографический план (съемку), желательно в масштабе 1:500, местности в которой будет расположена котельная с указанием точек, от куда будут подводиться коммуникации;

–	технические условия на подключение внешних инженерных коммуникаций.

Заполненный лист можно отправить в ЗАО «ГАЗТЕХПРОМ»:

почтой или курьером по адресу: 390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 92

по факсу: (4912) 45-88-50, 24-34-19

по электронной почте: gks@gks.rzn.ru