ООО «ГАЗТЕХПРОМ»

Задание на поставку сертифицированной блочно-модульной котельной.

| 1. Наименование проектируемого объекта |  |
| --- | --- |
| 2. «Заказчик» |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактные телефоны |  |

| № | Наименование | Ед. изм. | Котельная, устанавливаемая на объекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | #### Теплотехнические и гидравлические характеристики: |  |  |
| 1.1 | #### Максимальная паропроизводительность | тонн/ч |  |
| 1.2 | #### Давление пара | МПа |  |
| 1.3 | #### Температура пара | °С |  |
| 1.4 | #### Режим подачи пара: #### непрерывный / прерывисто - пиковый |  |  |
| 1.4.1 | #### Если режим прерывистый, то указать параметры паропотребления: #### - потребление пара в пиковом режиме #### - потребление пара в минимальном режиме #### - продолжительность пикового режима #### - продолжительность минимального режима | тонн/ч тонн/ч мин. мин. |  |
| 1.5 | #### Режим возврата конденсата: #### с возвратом конденсата / без возврата конденсата |  |  |
| 1.5.1 | #### Если система с возвратом конденсата, то указать: #### - процент возврата конденсата #### - температура возвращаемого конденсата #### - напор возвращаемого конденсата на вводе в котельную | % °С МПа |  |
| 2 | ###### Газоснабжение |  |  |
| 2.1 | Давление газа на вводе в котельную | МПа |  |
| 2.2 | Наличие коммерческого учета расхода газа ( да / нет ) |  |  |
| 2.3 | Поагрегатный учета расхода газа ( да / нет ) |  |  |
| 2.4 | Резервное топливоснабжение дизтопливом ( да / нет ) |  |  |
| 3 | Электроснабжение и автоматизация |  |  |
| 3.1 | Режим работы котельной: - без постоянного присутствия обслуживающего персонала - с постоянным присутствием персонала |  |  |
| 3.2 | Режим электроснабжения котельной вариант 1 – по двум внешним кабельным линиям (основной и резервной) вариант 2 – от одной внешней кабельной линии, резервный источник электроснабжения (генератор) предусмотреть в котельной. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Система диспетчеризации: |  |  |
| 3.3.1 | Способ передачи: вариант 1 – по кабельной линии связи вариант 2 – через GSM-модем |  |  |
| 3.3.2 | Основные передаваемые данные |  | загазованность CН4, загазованность CO, неисправность оборудования (общ.) срабатывание газового клапана, несанкционированное проникновение, пожар. |
| 3.3.3 | Дополнительные передаваемые данные |  |  |
| 4 | Водоснабжение и канализация |  |  |
| 4.1 | Давление водопроводной воды на вводе в котельную | МПа |  |
| 4.2 | Химический состав воды на вводе в котельную (приложить) |  |  |
| 5 | Архитектурно-строительная часть |  | блочно-модульное каркасного типа с ограждающими конструкциями типа «сэндвич» |
| 5.1 | Климатическое исполнение для населенного пункта (по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология) |  |  |
| 5.2 | Габаритные размеры общие, не более длина х ширина х высота | м |  |
| 5.3 | Цветовые решения котельной: |  |  |
| 5.3.1 | Фасады | RAL |  |
| 5.3.2 | Крыша | RAL |  |
| 5.3.3 | Нащельники | RAL |  |

Примечания:

Для параметров, которые не нужны или которые не имеют важного значения для Заказчика и могут выбираться на усмотрение Поставщика – поставить "прочерк"

Для параметров, которые важны для Заказчика, но в конкретном значении которых Заказчик еще не определился – поставить "плюс"

Заполненный лист можно отправить в ООО «ГАЗТЕХПРОМ»:

почтой или курьером по адресу: 390027, г. Рязань, ул. Радиозаводская, д. 25

по факсу: (4912) 50-48-50, 24-34-19

по электронной почте: info@termomarket.ru

Согласно данному опросному листу мы сможем оценить только стоимость изготовления непосредственно самой котельной. Для оценки стоимости монтажа и пуска котельной на объекте "под ключ" просим сообщить дополнительные данные, приведенные на следующем листе.

ООО «ГАЗТЕХПРОМ»

Задание на поставку сертифицированной блочно-модульной котельной.

Дополнительные данные

Для оценки стоимости изготовления дымовой трубы просим сообщить:

– расстояние от котельной до ближайшего высокого здания и высоту этого здания;

– требование к наличию / отсутствию свето-ограждения дымовой трубы.

Для оценки стоимости изготовления фундамента дымовой трубы и фундаментной площадки под котельную просим сообщить:

– геологические изыскания грунта в месте установки котельной.

Для оценки стоимости доставки и монтажа котельной на объекте просим сообщить:

– точный адрес местоположения котельной.

Для оценки стоимости разработки проекта "привязки" котельной на месте с целью согласования его с местными надзорными организациями, а также для оценки стоимости проектирования и монтажа внешних подводящих инженерных коммуникаций к котельной просим предоставить:

–	топографический план (съемку), желательно в масштабе 1:500, местности в которой будет расположена котельная с указанием точек, от куда будут подводиться коммуникации;

–	технические условия на подключение внешних инженерных коммуникаций.